附件1：

零星货物（空调及耗材）定点采购清单及报价表

| 序号 | 机型 | 功能参数 | 控制单价（元） | 单价报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力KFR-26GW/ 26523FNhAa-B3（1.2P变频） | 220V、制冷量:2600(200--3800)W、制热量:3900(200--5000)W(含电辅900W)、制冷功率:730(85--1650)W、制热功率:1100(85--1755)W(含电辅900)、循环风量:620M3/h、室内机噪音22-34dB，室外机噪音≤51dB，全年能耗4.42，适用面积10-15平方米，配管长度3米 | 2650 |  |  |
| 2 | 格力KFR-35GW/ 35523FNhAa-B3（大1.5P变频） | 220V、制冷量:3510(200--4000)W、制热量:4600(200--5590)W(含电辅900W)、制冷功率:980(85--1400)W、制热功率:1390(85--1960)W(含电辅900)、循环风量:690M3/h、室内机噪音24-35dB，室外机噪音≤51dB，全年能耗4.42，适用面积12-18平方米，配管长度3米 | 2900 |  |  |
| 3 | 格力KFR-35GW/ 35563FNhAa-B3（大1.5P变频） | 220V、制冷量:3510(200--4000)W、制热量:4600(200--5590)W(含电辅900W)、制冷功率:980(85--1400)W、制热功率:1390(85--1960)W(含电辅900)、循环风量:690M3/h、室内机噪音24-35dB，室外机噪音≤51dB，全年能耗4.42，适用面积12-18平方米，配管长度3米 | 2900 |  |  |
| 4 | 格力KFR-50GW/ 50571FNhA-B3（大2P变频挂机） | 220V、制冷量:5000(600--6100)W、制热量:6300(750--8000)W(含电辅1200W)、制冷功率:1570(200--2470)W、制热功率:2100(200--3036)W(含电辅1200)、循环风量:910M3/h、室内机噪音31-40dB，室外机噪音≤54dB，全年能耗4.02，适用面积21-34平方米，配管长度4米 | 5050 |  |  |
| 5 | 格力KFR-50LW/ 50536FNHAp-B3JY01（大2P变频柜机） | 220V、制冷量:5110(950--6250)W、制热量:7110(950--8010)W(含电辅1800W)、制冷功率:1620(300--2530)W、制热功率:2300(260--2800)W(含电辅1800)、循环风量:1000M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤54dB，全年能耗4.02，适用面积21-34平方米，配管长度4米 | 5950 |  |  |
| 6 | 格力KFR-72LW/ 72536FNHAp-B3JY01（大3P变频柜机） | 220V、制冷量:7210(900--8610)W、制热量:9110(900--11730)W(含电辅1800W)、制冷功率:2350(400--3200)W、制热功率:3080(400--4390)W(含电辅1800)、循环风量:1410M3/h、室内机噪音32-41dB，室外机噪音≤56dB，全年能耗3.36，适用面积32-50平方米，配管长度4米 | 6350 |  |  |
| 7 | 格力RF12WPdQ/NhA-N3JY01（大5P柜机） | 380V、制冷量≥12500W、制热量≥16000W(含电辅)、制冷功率≤3720W、制热功率≤7140W(含电辅)、循环风量≥2000M3/h、室内机噪音44-50dB，配管长度4米 | 9150 |  |  |
| 8 | 合价报价（元） |  |  |  |  |