娄底职业技术学院

中医诊断实训室建设项目

采

购

需

求

临床医学院

2025年6月

娄底职业技术学院

中医诊断实训室建设采购项目

采购需求

一、项目概述：该项目为中医诊断实训室建设仪器采购项目，包括针灸头部训练模型、针灸臀部训练模型、针灸腿部训练模型、中医拔罐、刮痧、推拿模型、身高体重智能测量仪等，具体设备详见附件采购清单。

二、项目预算及控制价：8.39万元

三、采购方式：询价采购

四、投标人基本资质要求：

1、一般资质条件：应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》，以上资质条件中的（2）（3）（4）(5)证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资格承诺函》详见附件二。

2、营业执照具有该采购项目经营范围且处于有效期内。

3、投标人提供企业有效的法人营业执照副本、扫描件。

五、采购基本要求

1、质量要求

投标人提供的产品必须是原装正品，符合国家质量检测标准，并能满足产品说明书所规定的各种性能。

2、验货要求

中标人保证产品质量，所有实训设备生产日期必须为2024年后生产，经验收合格后方可入库使用。

3、服务要求

中标人按国家规定实行“三包”服务。质保期不低于厂家承诺的日期，即在质保期一年内，学校正常使用中标人所供设备而出现质量问题时，中标方2小时内响应，24小时内解决到位。

- 报价要求

总价不能超过项目预算控制价，根据设备进行分项报价且分项报价不能超过分项控制价，并注明品牌型号及规格。

六、设备采购清单

详见附件一

七、交货时间、地点及方式

1.交货时间：中标人须于合同签订后30个工作日内完成项目的全部内容。

2.交货地点：娄底职业技术学院医卫校区内指定地点。

3.交货方式：中标人完成供货后须进行合格验收，中标方承担验收合格前的一切风险、责任和费用。

八、付款方式

1、本项目设履约保证4000元整，签订合同前交清，验收合格后一个月内无息退还。

2、项目验收合格后三个月内一次性付清。

临床医学院

2025年6月16日

附件一

中医诊断实训室建设项目明细表

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 品牌 | 产地 | 数量 | 单价控价（元） | 控价合计（元） | 单价报价（元） | 总报合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 针灸头部训练模型 | SY25/Z008 MC22303 PJH015 | 圣医智教、深圳妙创、东莞普教 | 北京 、深圳、东莞 | 2 | 5100 | 10200 |  |  |  |
|  | 针灸臀部训练模型 | SY25/Z009 MC32110B PJH120 | 圣医智教、深圳妙创、东莞普教 | 北京 、深圳、东莞 | 2 | 5250 | 10500 |  |  |  |
|  | 针灸腿部训练模型 | SY25/Z010 MC22501 PJH102 | 圣医智教、深圳妙创、东莞普教 | 北京 、深圳、东莞 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |
|  | 中医拔罐、刮痧、推拿模型 | SY25/Z064 MC12315 PJH421 | 圣医智教、深圳妙创、东莞普教司 | 北京 、深圳、东莞 | 8 | 6000 | 48000 |  |  |  |
|  | 身高体重智能测量仪 | SH-E90 SG919-3 MHZJ-901 | 郑州上禾电子科技有限公司 郑州群慧 郑州康之简 | 郑州 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |
|  | 诊断模型：通用版居民膳食宝塔+架子 | 加大版，材质PVC，宝塔尺寸50*50*57cm | 上海孜臻、上海陌阡、上海畅永 | 上海 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  | 诊断模型：高血压款膳食模型 | 24件套，材质PVC，尺寸1:1仿真 | 上海孜臻、上海陌阡、上海畅永 | 上海 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | 诊断模型：通用款膳食营养模型 | 24件套，材质PVC，尺寸1:1仿真 | 上海孜臻、上海陌阡、上海畅永 | 上海 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | 诊断模型：26件食物交换份明细 | 26件套，材质PVC，尺寸1:1仿真 | 上海孜臻、上海陌阡、上海畅永 | 上海 | 1 | 600 | 600 |  |  |  |
|  | 血压计 | 台式 | 江苏鱼跃、江苏远燕、丹阳健陵 | 江苏 | 30 | 150 | 4500 |  |  |  |
|  | 听诊器 | 单用 | 江苏鱼跃、江苏远燕、丹阳健陵 | 江苏 | 30 | 30 | 900 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 83900 |  |  |  |

详细参数：

| 序 号 | 仪器设备名称 | 型号、规格 | 产 地 | 数 量 | 单 位 | 单价 (万元) | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针灸头部训练模型 | 功能与技术参数 1.模拟成年男性的上半身； 2.外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.头部模型上标记有不少于20个常用穴位，如百会、四神聪、太阳、风池、头维、率谷、翳风、颊车、下关、地仓、四白、晴明、攒竹、鱼腰、耳门、听宫、听会、水沟、头临泣、印堂； 4.头部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 北京 、深圳、东莞 | 2 | 套 | 0.51 | 1.02 | 圣医智教 深圳妙创 东莞普教 |
| 2 | 针灸臀部训练模型 | 功能与技术参数 1.模拟成年男性的下半身臀部 2.外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.臀部模型上标记有不少于20个常用穴位，如环跳、长强、会阳、神阙、关元、气海、天枢、归来、大横、承扶、居髎、维道、五枢、带脉、腰阳关、大肠俞、小肠俞、膀胱俞、秩边、次髎； 4.臀部上的穴位标记常见光下不可见，需要使用配备的专用光源的照射下方可显现。 | 北京 、深圳、东莞 | 2 | 套 | 0.525 | 1.05 | 圣医智教 深圳妙创 东莞普教 |
| 3 | 针灸腿部训练模型 | 功能与技术参数 1.模拟一成人腿部 2.腿部外皮采用高仿真性材质制作，有皮肤纹理，触之柔软，手感真实； 3.可以进行下肢常用穴的定位及针刺的示教、练习及考核； 4.可以进行多种针刺方法的训练，针刺手感较为真实； 5.各穴位采用隐性标记方法，可在训练或考核中根据需要有选择的显现标记的穴位，也可对穴位的定位及针刺进行检测。 | 北京 、深圳、东莞 | 2 | 套 | 0.1 | 0.2 | 圣医智教 深圳妙创 东莞普教 |
| 4 | 中医拔罐、刮痧、推拿模型 | 功能与技术参数 1、用途：用于中医拔罐、刮痧、推拿技能训练，提高训练效果。 2、材质：人体仿真材料，表面形状、触摸手感均近似人体。 3、模拟成人背部，模型具有和真人同比例的背部、臀部造型。 4、模拟皮肤柔软有弹性，触感真实。模拟真人背部皮肤、肌肉组织结构，且拔罐时模拟皮肤表面可被负压吸入罐中。 5、模型材料耐火耐高温，可开展中医拔罐技能训练，可用真实罐具进行拔罐的考核操作。不仅可使用无火真空拔罐器具进行负压拔罐，并可使用火罐进行闪罐、走罐、针罐操作并有真实的吸附。 | 北京 、深圳、东莞 | 8 | 套 | 0.6 | 4.8 | 圣医智教 深圳妙创 东莞普教 |
| 5 | 身高体重智能测量仪 | 1.符合人体工程学的豪华外形设计 2.全自动测量身高体重,自动感应系统(人不站稳不测量)，超声波技术测量身高(温差补偿)精密平衡梁电阻应变式传感器 3.智能计算国际通用体型指数BMI(判定:偏瘦、瘦、正常、胖、偏胖5种体型判断)全自动血压计、自动测量血压(高压、低压)、脉搏(心率)大屏幕数字化LED显示，不小于10寸 4.自动语音播报测量结果 5.高速热敏打印机，自动打印测量结果 6.体重测量模式:精密平衡梁电阻应变式传感器，测量范围:身高:50cm-205cm 体重:5.0-500kg 测量精度:身高:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可调 体重:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可调 7.血压测量:测量原理:智能加压技术、示波测定法，测量范围:压力:0-299mmHg(0kPa-3939kPa)，脉搏:40-180次/分测量精度:压力:±3mmHg (±4kPa) ，脉搏数:精度为±5% 8.脂肪测量:测量原理:4电极人体生物电阻法(BIA) 9.技术参数:250Khz;测量电流:90uA或以下交流电;测量范围:5%-75%，电源电压:AC100V-240V/12V,50HZ消耗功率:≤6W， 10.整机重量:净重:约25kg,整机高度:约230cm，机身折叠后高度:130左右 | 郑州 | 1 | 套 | 0.5 | 0.5 | 郑州上禾 郑州群慧 郑州康之简 |
| 6 | 营养评估：通用版居民膳食宝塔+架子 | 加大版，材质PVC，宝塔尺寸50*50*57cm包括：米饭(碗装)，粥(碗装)，小米(碗装)，馒头(2只)，面包片(片)，葡萄(颗)，桔子(一个)，苹果(一个)，香蕉(一根)，鲫鱼(一条)，牛里脊肉(一块)，猪里脊肉(一块)，豆腐块(一块)，豆浆汁(杯装)，普通牛奶(杯装)，落花生仁(20粒)，芹菜(一段)，胡萝卜(一根)，土豆(一个)，海带丝（盘装），白砂糖(小碟)，植物油(小碟)，盐(控盐勺)，鸡蛋(盘装) | 上海 | 1 | 套 | 0.1 | 0.1 | 上海孜臻上海陌阡 上海畅永 |
| 7 | 营养评估：高血压款膳食模型 | 24件套，材质PVC，尺寸1:1仿真，包括：米饭(碗装)，粥(碗装)，小米(碗装)，馒头(2只)，面包片(片)，葡萄(颗)，桔子(一个)，苹果(一个)，香蕉(一根)，鲫鱼(一条)，牛里脊肉(一块)，猪里脊肉(一块)，豆腐块(一块)，豆浆汁(杯装)，普通牛奶(杯装)，落花生仁(20粒)，芹菜(一段)，胡萝卜(一根)，土豆(一个)，海带丝（盘装），白砂糖(小碟)，植物油(小碟)，盐(控盐勺)，鸡蛋(盘装) | 上海 | 1 | 套 | 0.06 | 0.06 | 上海孜臻上海陌阡 上海畅永 |
| 8 | 营养评估：通用款膳食营养模型 | 24件套，材质PVC，尺寸1:1仿真，包括：米饭(100g),稀饭(200g),包子(100g),水饺(100g),馒头(50g),苹果(250g),香蕉(150g),草莓(100g),梨(250g),鲫鱼(150g),带鱼(50g),带头虾(100g),牛里脊肉(100g),猪里脊肉(50g),鸡翅根(50g),豆腐块(100g),豆浆汁(50g),普通牛奶(180g),植物油(10g),西红柿(230g),青椒(110g),胡萝卜(100g),黄瓜(50g),小青菜(100g) | 上海 | 1 | 套 | 0.06 | 0.06 | 上海孜臻上海陌阡 上海畅永 |
| 9 | 营养评估：26件食物交换份明细 | 26件套，材质PVC，尺寸1:1仿真，包括：米饭，小米，馒头，面包，玉米，虾，苹果，香蕉，草鱼，猪肉，豆腐，豆浆汁，牛奶，核桃，包菜，胡萝卜，土豆，盐，油，鸡蛋等 | 上海 | 1 | 套 | 0.06 | 0.06 | 上海孜臻上海陌阡 上海畅永 |
| 10 | 血压计 | 标尺双刻度显示 测量范围 基本误差 0-300mmHg(0-40kpa) ±3.75mmHg 灵敏度 喷塑处理 ≥2.25mmHg 表面喷塑处理 水银防漏 | 江苏 | 30 | 个 | 0.015 | 0.45 | 江苏鱼跃 江苏远燕 丹阳健陵 |
| 11 | 听诊器 | 全铜听头，音质清晰 | 江苏 | 30 | 个 | 0.003 | 0.09 | 江苏鱼跃 江苏远燕 丹阳健陵 |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.39 |  |

附件二

湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

______年____月____日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: